## 1.INDUSTRIJSKA_INFORMATIKA
Vrsta - (Naziv studijskog programa):
Naziv predmeta: |  |  | INDUSTRIJSKA INFORMATIKA
Nastavnik: |  |  | Dr Laslo (L) Gogolak
Status predmeta: |  |  | Stručno aplikativni
Broj ESPB: |  |  | 4
Uslov:
Cilj predmeta:
1. Upoznavanje sa upravljačkim funkcijama računarskih sistema: kompjuterskom grafikom, komunikacijom, monitoringom, kontrolom, regulacijom i sekvencijalnim upravljanjem
2. Ovladavanje programiranjem programabilnih kontrolera sa digitalnim i analognim ulazima i izlazima
3. Ovladavanje programiranjem interfejsa za vizuelizaciju procesa, programabilnih terminala i SCADA sistema
Ishod predmeta:
1. Projektovanje, dimenzionisanje i izbor elemenata upravljačkih PLC, HMI i SCADA sistema
2. Programiranje PLC-a sa standardnim jezicima u skladu sa IEC 1131-1
3. Programiranje HMI i SCADA sistema
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava:
INFORMATIČKI ZAHTEVI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA. STRUKTURE INFORMATIČKIH RAČUNARSKIH MREŽA U UPRAVLJANJU. INDUSTRIJSKE RAČUNARSKE MREŽE. PROFIBUS, FAST ETHERNET, ITD. PLC UREĐAJI. PROGRAMIRANJE PLC UREĐAJA. VIZUELIZACIJA. INFORMACIJA IZ UPRAVLJAČKIH PROCESA. SCADA SISTEMI. POUZDANOST I REDUNDANTNOST UPRAVLJAČKIH SISTEMA.
Praktična nastava:
ZADATAK VEŽBI JE DA SE STUDENTI KROZ PETNAEST LABORATORIJSKIH BEŽBI POSTUPNO UPOZNAJU SA OPREMOM I FUNKCIJAMA UPRAVLJAČKIH RAČUNARSKIH SISTEMA, RAČUNARSKOM GRAFIKOM, MONITORINGOM, REGULACIJOM I SEKVENCIJALNIM UPRAVLJANJEM. VEŽBE OBUHVATAJU PROGRAMSKE METODE, PRIMENU I PROGRAMIRANJE PROGRAMABILNIH KONTROLERA, INTERFEJSA ZA VIZUELIZACIJU PROCESA I SCADA SISTEMA NA KONKRETNIM PRIMERIMA, OD JEDNOSTAVNIH SA DIGITALNIM ULAZIMA I IZLAZIMA, DO SLOŽENIH SA ANALOGNIM ULAZIMA I IZLAZIMA,
Literatura:
1. | Z. Jegeš: „ INDUSTRIJSKA INFORMATIKA“, VTŠ, Subotica, 2006.
Broj časova aktivne nastave |  |  |  | Teorijska nastava: 1 | Praktična nastava: 2
Metode izvođenja nastave: Predavanja, Laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalan broj poena 100)
Predispitne obaveze |  | poena: 30 - 60 |  | Završni ispit | poena: 10 - 40
projektni zadatak |  | poena: 8 - 15 |  | usmeni ispit | poena: 5 - 20
projektni zadatak |  | poena: 9 - 15 |  | pismeni ispit | poena: 5 - 20
projektni zadatak |  | poena: 8 - 15
projektni zadatak |  | poena: 5 - 10
uredno pohađanje nastave |  | poena: 0 - 5
Skraćenice: | Array,